Prova scritta di Misure Elettriche NO del 13 novembre 2019

1. Dopo aver chiarito schema circuitale e funzionamento del convertitore flash, spiegare come questo dispositivo effettua una misura di 2.45 V. Parlare anche di risoluzione e accuratezza in questo particolare caso pratico. Come era definito una volta l’”errore di misura”? Quali categorie di errori venivano definiti e in base a quali criteri? Quali erano le maggiori critiche alla “teoria degli errori” di misura e come sono state risolte tali criticità con la moderna teoria dell’incertezza di misura? Cos’è la GUM e a quando risale?

2. Un voltmetro elettromeccanico ad indicazione analogica per misure di tensioni continue è costituito da un selettore di portata, le cui resistenze hanno un’incertezza realizzativa dell’1%, e da un microamperometro come mostrato in figura seguente:

Se il fondo scala del microamperometro è IFS=100 A, quali sono le portate del voltmetro? Disegnare e spiegare teoricamente anche lo schema circuitale dell’ohmetro elettromeccanico.

3. Con quale incertezza assoluta e relativa si misura una tensione di 2.5V tra due punti di un circuito tra i quali la resistenza equivalente è dell’ordine di 15 k, utilizzando un multimetro digitale che ha le seguenti caratteristiche:

• resistenza d'ingresso Rin= 1 M
• fondo scala 9.999 V
• accuratezza +/-(1% Vletta +1% Vfs)

Disegnare lo schema a blocchi di tale multimetro chiarendo come si effettua la misura di una tensione continua ed alternata. In questo particolare caso pratico qual è la risoluzione dimensionale e quella adimensionale del multimetro?

4. Sensori termoresistivi. Dopo averli presi in esame sia con la rappresentazione tridimensionale che con un semplice esempio applicativo di vostra immaginazione in una catena di regolazione ad anello chiuso, parlare delle seguenti caratteristiche metrologiche: sensibilità, ciclo di taratura, isteresi, linearità, tempo di risposta, ripetibilità e riproducibilità tutte descritte ESCLUSIVAMENTE IN QUESTO PARTICOLARE CASO PRATICO.

1	(8 punti) Una fabbrica produce resistori con valore nominale di 450 . Poiché il valore viene determinato automaticamente, un certo giorno, per controllare se non vi sono state variazioni significative, vengono scelte e misurate 25 resistenze che risultano avere una resistenza media di 440  con uno scarto quadratico medio di 10 . Si vuole verificare l’aderenza al valore nominale ad un livello di significatività dell’1% e del 5%. Se possibile determinare il p-value del test. Mostrare e commentare su un grafico della densità di probabilità utilizzata il risultato del test.

- (8 punti) La distribuzione della durata di un nuovo tipo di batterie per telefonia cellulare segue una legge normale; un campione casuale ha fornito una durata media di 25 ore con uno scarto quadratico medio di 2 ore. Si vuole determinare l’intervallo di confidenza, al livello del 95%, per la durata media delle batterie se il campione è formato da 10, 50 e 100 batterie.

- (14 punti) La tabella seguente misura le altezze in centimetri degli studenti della stessa età appartenenti a due gruppi diversi. Dopo aver calcolato media, mediana, varianza, scarto quadratico medio e range per ciascun gruppo, disegnare uno scatterplot e determinare il coefficiente di correlazione e poi, sotto opportune ipotesi, eseguire un test F di Fisher per verificare se è ragionevole assumere, con livello di significatività del 5%, che le varianze delle due popolazioni sono identiche.

| Primo gruppo | 160 | 164 | 170 | 171 | 185 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secondo gruppo | 160 | 161 | 171 | 173 | 185 |